## Resistencia al corte
$f'm \quad (MPa)$ | 3.8
$b \quad (m)$ | 0.14
$F_s \quad (Mpa)$ | 14000
$A_{esc} \quad (m^2)$ | 2.7709e-05
$Escantillon \quad (m)$ | 0.08
Caso 1: Sin considerar armadura de corte
$M/Vd=0 $ | 0.25342
$M/Vd=1$ | 0.11696
Caso 2: Armadura resiste todo el corte
$M/Vd=0 $ | 0.33139
$M/Vd=1$ | 0.25342
Pier | $V_2 \quad (tonf)$ | $M_3 \quad (tonf \cdot m)$ | $d \quad (m)$ | $\tau_{sol} \quad (tonf/m^2)$ | $M/Vd \quad (-)$ | $\tau_{0} \quad (tonf/m^2)$ | $\tau_{1} \quad (tonf/m^2)$ | $\rho_h \quad (-)$ | hiladas | N hiladas
| -2.498 | -1.2504 | 0.862 | 20.6994 | 0.5807 | 17.4178 | 28.6112 | 0.0016264 | 1.5212 | 1
| -2.498 | -1.2504 | 0.862 | 20.6994 | 0.5807 | 17.4178 | 28.6112 | 0.0016264 | 1.5212 | 1
| -2.498 | -1.2504 | 0.862 | 20.6994 | 0.5807 | 17.4178 | 28.6112 | 0.0016264 | 1.5212 | 1
| -2.498 | -1.2504 | 0.862 | 20.6994 | 0.5807 | 17.4178 | 28.6112 | 0.0016264 | 1.5212 | 1
| -2.498 | -1.2504 | 0.862 | 20.6994 | 0.5807 | 17.4178 | 28.6112 | 0.0016264 | 1.5212 | 1
| -2.498 | -1.2504 | 0.862 | 20.6994 | 0.5807 | 17.4178 | 28.6112 | 0.0016264 | 1.5212 | 1
| -2.498 | -1.2504 | 0.862 | 20.6994 | 0.5807 | 17.4178 | 28.6112 | 0.0016264 | 1.5212 | 1
| -2.498 | -1.2504 | 0.862 | 20.6994 | 0.5807 | 17.4178 | 28.6112 | 0.0016264 | 1.5212 | 1
| -2.498 | -1.2504 | 0.862 | 20.6994 | 0.5807 | 17.4178 | 28.6112 | 0.0016264 | 1.5212 | 1
| -2.498 | -1.2504 | 0.862 | 20.6994 | 0.5807 | 17.4178 | 28.6112 | 0.0016264 | 1.5212 | 1
| -2.498 | -1.2504 | 0.862 | 20.6994 | 0.5807 | 17.4178 | 28.6112 | 0.0016264 | 1.5212 | 1
| -2.498 | -1.2504 | 0.862 | 20.6994 | 0.5807 | 17.4178 | 28.6112 | 0.0016264 | 1.5212 | 1
| -2.498 | -1.2504 | 0.862 | 20.6994 | 0.5807 | 17.4178 | 28.6112 | 0.0016264 | 1.5212 | 1
| -2.498 | -1.2504 | 0.862 | 20.6994 | 0.5807 | 17.4178 | 28.6112 | 0.0016264 | 1.5212 | 1

## Solicitación timpano
Propiedades tímpano
$\rho_{alb} \quad (tonf/m^3)$ | 1.8
$t \quad (m)$ | 0.14
$h_{timp} \quad (m)$ | 1.04
$L_{tim} \quad (m)$ | 8.39
Propiedades cadena tímpano
$\rho_{cad} \quad (tonf/m^3)$ | 2.5
$t \quad (m)$ | 0.14
$h_{cad} \quad (m)$ | 0.12
$L_{cad} \quad (m)$ | 10.49
$Q_{timp} \quad (tonf/m)$ | 0.26208
$Q_{cad} \quad (tonf/m)$ | 0.042
$Q_{total} \quad (tonf/m)$ | 0.30408

## Solicitacion cercha madera
Propiedades madera
$\rho_{madera} \quad (550kgf/m^3)$ | 550
$b_{viga} \quad (mm)$ | 100
$t_{viga} \quad (mm)$ | 50
Volumen total de cercha (m3) | 0.157
N° costaneras | 5
Largo costaneras (m) | 8.54
Volumen total costaneras (m3) | 0.0427
N° de cerchas | 3
$b_{tribut} \quad (m)$ | 1.0675
$V_{tribut} \quad (m^3)$ | 0.0053375
Cargas puntuales
$P_{cercha} \quad (kgf)$ | 43.175
$P_{cost.int} \quad (kgf)$ | 14.6781
$P_{cost.timp} \quad (kgf)$ | 7.3391
Solicitaciones a aplicar en ETABS
$P_{tot.cercha} \quad (kgf)$ | 57.8531
$P_{tot.timp} \quad (kgf)$ | 7.3391